| # DATOS DEL TITULAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre/razón social |  |  | YOLANDA MARTINEZ CARDONA |  |  |  |  |  |  |  | D.O.I./C.I.F. |  |  | 79234971V |  |  |
| # UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección | CL LUIS BRAILLE |  |  |  |  | N: 9 | --- |  |  | T.M. |  | ARAFO |  |  |  |  |
| Isla | TENERIFE |  |  |  |  | Tfno/s |  | 661170051 |  |  |  |  | C.P.: |  | 38550 |  |
| Superficie útil |  | 32 m2 |  |  | Uso a que se destina: |  |  |  | VIVIENDA UNIFAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |
| N. de plantas |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA INSTALACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### POTENCIAS | #### Potencia instalada |  |  |  |  |  |  |  |  | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  |
|  | Potencia prevista |  |  |  |  |  |  |  |  | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  |
|  | Tensión |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 230 V |  |  |  |  |  |  |  | 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  | Otra: _______ |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| ### CONDUCTORES |  |  | #### Acometida* |  |  |  |  |  |  | L.G.A. |  |  |  |  |  |  |  |  | #### D.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Inst. Interior |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naturaleza |  |  | Aérea |  |  |  | Cu |  |  |  | Cu |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Cu |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Cu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X | Subterránea | X |  |  | Al |  |  |  | Al |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al |  |  |  |  |  |  |
|  | Aislamiento |  | X |  | 0,6/1 KV |  |  |  |  |  |  | 0,6/1 KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450/750 V |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 450/750 V |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 0,6/1 KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6/1 KV |  |  |  |  |  |  |
|  | Clase de aislamiento (Nota 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sección (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### MODO DE CANALIZACIÓN | Descripción de canalización (tubo, canal/bandeja, obra de fábrica, etc) |  | Subterránea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Dimensión ( tubo, tamaño canal/bandeja, obra de fábrica, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modos de instalación e instalaciones “tipo” (Nota 2) |  | Ref. |  | Tipo |  |  |  |  | Ref. |  |  |  | Tipo |  |  |  |  | Ref. |  |  |  |  | Tipo |  |  |  |  |  | Ref. |  |  |  |  | Tipo |  |  |  |
| ###### PROTECCIONES | x | I.G.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | #### Magnetotérmicos/número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-16-20-40A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | #### Sobretensiones/categoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 1kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interruptores diferenciales, |  |  |  | CLASE: |  |  | AC |  | A |  | S |  | B |  |  | número |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 mA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Nota 3) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 A |  |  |  |  |  |  |
| MEDIDA |  | Nº de contadores total |  |  |  | 1 |  |  | I.G.M. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA | Tomas de tierra (electrodos: placa, pica, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductores de tierra (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sección conductor protección (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispone de Red Equipotencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  | x |  |  | No |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Resistencia óhmnica de toma de tierra (prevista) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N. CUADROS ELÉCTRICOS | 1 | N. de cuadros principales | 1 |  | Tensión de seguridad (seco/húmedo/agua) |  | 50 v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N. de cuadros secundarios |  |  |  |  | 24 v |
|  |  | N. de resto de cuadros |  |  |  |  | 12 v |

| SUMINISTRO DE EMERGENCIA | Reserva |  | Socorro |  | Duplicado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TIPO DE INSTALACIÓN | Normal | x | L.P.C. |  | R.I. o Exp. |  | Local especial |  | Instalación especial |  | Domótica |  | Otras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PRESUPUESTO TOTAL |  | Euros |
| --- | --- | --- |

* Caso de acometida aéreo-subterránea, marcar las dos casillas.

El instalador deberá cumplimentar el siguiente cuadro con sus datos principales. En caso de utilizar el Sistema de Tramitación Telemática solo deberá firmar al final del documento. En caso contrario deberá firmar todas las páginas, tal y como se indica.

| EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS (ITC-BT-010 apartado 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viviendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grado de electrificación básico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N. de viviendas |  |  |  | Superficie útil individual |  |  | 138 m2 | Potencia por vivienda |  |  | 9200 W |
| Grado de electrificación elevado |  |  |  |  |  |  |  | x |  | N. de viviendas |  | 1 |  | Superficie útil individual |  |  | m2 | Potencia por vivienda |  |  | W |
| POTENCIA MEDIA VIVIENDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9200 W |
| COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POTENCIA TOTAL SIMULTÁNEA |  |  |  |  |  |  | 9200 W |
| Servicios generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumbrado zonas comunes |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  | Hidros |  |  | W |  |  | Otros servicios (1) |  |  |  | W |
| (1) Especificar los receptores de “Otros servicios” en la tabla inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POTENCIA TOTAL SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |
| Locales comerciales y/u oficinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. de locales |  |  |  |  |  |  | Superficie útil total |  |  |  | m2 |  |  |  |  | Potencia específica |  |  |  | W/m2 |  |
| POTENCIA TOTAL DE LOCALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W |
| Garaje |  |  |  | Si |  |  |  |  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventilación natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventilación forzada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. de aparcamientos |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Superficie |  |  | 0 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA DE GARAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 W |
| POTENCIA TOTAL EDIFICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIVIENDAS CON GRADO DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADA (marcar los circuitos que dispone) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | C6 Circuito adicional del tipo C2, por más de 20 tomas de corriente de uso general |
|  |  | C7 Circuito adicional del tipo C2, por más de 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2 |
|  |  | C8 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta. |
|  |  | C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de aire acondicionado, cuando existe previsión de éste. |
|  |  | C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente |
|  |  | C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste. |
|  |  | C12 Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas exceda de 6. |
|  |  | Otros: C13 Coche eléctrico y C14 circuito alumbrado exterior |

| DETALLE DE RECEPTORES DESTINADOS A “OTROS SERVICIOS” Y LOCALES COMERCIALES EN EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS (ITC-BT-010 apartado 3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción del receptor | Potencia |  |
| 1) | W |  |
| 2) | W |  |
| 3) | W |  |
| 4) | W |  |
| 5) | W |  |
| 6) | W |  |
| POTENCIA TOTAL OTROS SERVICIOS |  | W |

| EDIFICIOS DESTINADOS A LOCALES COMERCIALES U OFICINAS (cuando no se conocen receptores) (ITC-BT-010 apartado 4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. de locales |  | Superficie útil total | m2 | Potencia específica |  | 100 W/m2 |
| POTENCIA TOTAL LOCALES |  |  |  |  | W |  |

| EDIFICIOS DESTINADOS A UNA O VARIAS INDUSTRIAS (cuando no se conocen receptores) (ITC-BT-010 apartado 4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. de Industrias |  | Superficie útil total | m2 | Potencia específica |  | 140 W/m2 |
| POTENCIA TOTAL INDUSTRIAS |  |  |  |  | W |  |

| EDIFICIOS DESTINADOS A LOCALES COMERCIALES, OFICINAS, UNA O VARIAS INDUSTRIAS (se conocen receptores) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación de alumbrado |  |  |  |  | Instalación de fuerza |  |  |  |  |
| Denominación del receptor |  |  | Potencia |  | Denominación del receptor |  |  | Potencia |  |
| 1) |  |  | W |  | 1) |  |  | W |  |
| 2) |  |  | W |  | 2) |  |  | W |  |
| 3) |  |  | W |  | 3) |  |  | W |  |
| 4) |  |  | W |  | 4) |  |  | W |  |
| 5) |  |  | W |  | 5) |  |  | W |  |
| 6) |  |  | W |  | 6) |  |  | W |  |
| 7) |  |  | W |  | 7) |  |  | W |  |
| 8) |  |  | W |  | 8) |  |  | W |  |
| 9) |  |  | W |  | 9) |  |  | W |  |
| TOTAL ALUMBRADO |  |  | W |  | TOTAL FUERZA |  |  | W |  |
| N. de locales |  | Superficie útil total |  | m2 |  | Potencia específica |  |  | 100 W/m2 |
| N. de Industrias |  | Superficie útil total |  | m2 |  | Potencia específica |  |  | 140 W/m2 |
| POTENCIA PREVISTA |  |  |  |  |  |  | W |  |  |
| POTENCIA TOTAL FUERZA Y ALUMBRADO |  |  |  |  |  |  | W |  |  |

| EDIFICIOS DESTINADOS A ALMACENES SIN USO DEFINIDO (se acoge a la Circular BT05/04 sobre las instalaciones eléctricas de Baja Tensión y los Almacenes) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. de Almacenes |  | Superficie útil total | m2 | Potencia prevista |  | W |
| POTENCIA TOTAL ALMACENES |  |  |  |  | W |  |

| EDIFICIOS DESTINADOS A ALMACENES CON USO DEFINIDO (se acoge a la Circular BT05/04 sobre las instalaciones eléctricas de Baja Tensión y los Almacenes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso del Almacén |  |  |  |  | Superficie útil total |  |  | m2 |
| RELACIÓN DE RECEPTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de alumbrado |  |  |  | Instalación de fuerza |  |  |  |  |
| Denominación del receptor |  |  | Potencia | Denominación del receptor |  | Potencia |  |  |
| 1) |  |  | W | 1) |  | W |  |  |
| 2) |  |  | W | 2) |  | W |  |  |
| 3) |  |  | W | 3) |  | W |  |  |
| 4) |  |  | W | 4) |  | W |  |  |
| 5) |  |  | W | 5) |  | W |  |  |
| 6) |  |  | W | 6) |  | W |  |  |
| 7) |  |  | W | 7) |  | W |  |  |
| 8) |  |  | W | 8) |  | W |  |  |
| 9) |  |  | W | 9) |  | W |  |  |
| TOTAL ALUMBRADO |  |  | W | TOTAL FUERZA |  | W |  |  |
| N. de Almacenes |  |  | Superficie útil total | m2 | Potencia prevista |  | W |  |
| POTENCIA PREVISTA |  |  |  |  |  | W |  |  |
| POTENCIA TOTAL ALMACEN |  |  |  |  |  | W |  |  |

| RELACIÓN DE RECEPTORES DE SUMINISTROS SINGULARES: LUZ DE OBRA, ALUMBRADOS FESTIVOS, BOMBA DE RIEGO, ETC… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación de alumbrado |  | Instalación de fuerza |  |  |
| Denominación del receptor | Potencia | Denominación del receptor |  | Potencia |
| 1) | W | 1) |  | W |
| 2) | W | 2) |  | W |
| 3) | W | 3) |  | W |
| 4) | W | 4) |  | W |
| 5) | W | 5) |  | W |
| 6) | W | 6) |  | W |
| 7) | W | 7) |  | W |
| 8) | W | 8) |  | W |
| 9) | W | 9) |  | W |
| 10) | W | 10) |  | W |
| TOTAL ALUMBRADO | W | TOTAL FUERZA |  | W |
| POTENCIA TOTAL FUERZA Y ALUMBRADO |  |  | W |  |

| MEMORIA DESCRIPTIVA Viviernda unifamiliar con referencia catastral 4194503CS7449S0001DA, ubicado en CALLE EL CHORRO 51 BAJO IZQUIERDA. LA CUESTA, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. CP 38550. SANTA CRUZ DE TENERIFE (Coordenadas UTM Huso 28 X=374149,49 Y=3149434,78), contrato a nombre de YOLANDA MARTINEZ CARDONA, DNI 79234971V; dispone de una planta con 32 m² de construcción. La derivación individual vía tubería empotrada desde el contador ubicado en CPM sobre fachada hasta el cuadro de protección y maniobras dentro del cuarto de aperos. El cuadro dispone de IGA de 40A, dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias y permanentes más un interruptor diferencial 30 mA 40 A que alimenta a cinco circuitos interiores. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Se adjuntan hojas complementarias para Memoria Descriptiva |  |  |

| CUADRO RESUMEN DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIRCUITOS |  | Potencia de cálculo | Tensión de cálculo | Intensidad de cálculo | Factor de corrección | Intensidad corregida | Nº de conductores Sección Material | Aislamiento Tensión nominal | Caída de Tensión en el circuito | Intensidad máxima admisible | FUS | PIA | Longitud | Caída de Tensión acumulada | Intensidad de Intensidad de CC |
|  |  | W | V | A |  | A | nº/ mm2/Cu/Al | V | V | A | A | A | m | % | kA |
| Acometida general (nota 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Línea General de Alimentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Derivación Individual |  | 9200 | 230 | 40 | 1 | 40 | 2x6 mm²+6t mm² Cu | 0,6/1kV | 0,43 | 32 | 32 | 40 | 6 | 0,99 | 6 |
| Instalaciones Agrarias o de servicios (nota 2) | Circuito 1 | 2300 | 230 | 10 | 1 | 10 | 2x1.5+1.5t mm² Cu | .45/.75kV | 4,10 | 10 | No | 10 | 14 | 1,78 | 6 |
|  | Circuito 2 | 3680 | 230 | 16 | 1 | 16 | 2x2.5+2.5t mm² Cu | .45/.75kV | 3,62 | 16 | No | 16 | 15 | 2,01 | 6 |
|  | Circuito 3 | 9200 | 230 | 40 | 1 | 40 | 2x6+6t mm² Cu | .45/.75kV | 2,40 | 40 | No | 40 | 8 | 0,98 | 6 |
|  | Circuito 4 | 4600 | 230 | 20 | 1 | 20 | 2x4+4t mm² Cu | .45/.75kV | 2,81 | 20 | No | 20 | 10 | 1,22 | 6 |
|  | Circuito 5 | 3680 | 230 | 16 | 1 | 16 | 2x2.5+2.5t mm² Cu | .45/.75kV | 0,69 | 16 | No | 16 | 5 | 0,23 | 6 |

Nota 1: Acometida prevista por la Compañía suministradora, si se conoce.

Nota 2: Circuitos principales  y derivaciones más significativas por su carga y caída de tensión. Su designación será indicada en el Esquema Unifilar.

Nota 3: Derivaciones individuales con mayor caída de tensión a las viviendas tipo según,  grado de electrificación, y resto de zonas comunes y locales identificando cada una de ellas.

| Se adjuntan hojas complementarias de Cálculos de circuitos |  |  |
| --- | --- | --- |

| CROQUIS DEL TRAZADO DE LA INSTALACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se adjuntan hojas/planos complementarias para Croquis |  |  |
| Número de hojas/planos adjuntas |  |  |

| ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nota: Se representará la instalación completa, con simbología según normas UNE, indicando las características de los dispositivos de corte y protección, receptores y su potencia, puntos de utilización, sección de los conductores y diámetros de los tubos. |  |  |
| Se adjuntan hojas complementarias de Esquema Unifilar |  |  |

| CROQUIS DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nota: deberá incorporar referencias geográficas nítidas (calles, cruces, edificios singulares, etc…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPLAZAMIENTO FACHADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se adjuntan hojas complementarias de plano de Situación y Emplazamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÁGINA COMPLEMENTARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÑALAR LA OPCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memoria Descriptiva |  | Cálculos Justificativos |  |  | Croquis |  | Esquema Unifilar |  | Fachada |  |  |  |
| PÁGINA EN BLANCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nº de páginas complementarias |  |
| --- | --- |

|  | x |  | MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR AUTORIZADO (Profesional Habilitado PH): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre PH |  |  |  |  | JOSE ALBERTO GONZALEZ GUZMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº C.C.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría: |  |  |  |  | X | Básica |  | Especialista: |  |  | E1 |  |  |  | E6 |  |  |  | E7 |  |  |  | E8 |  |  | E9 |
| EMPRESA INSTALADORA |  |  |  |  |  |  |  |  | JOSE ALBERTO GONZALEZ GUZMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº carné |  |  |  | RI204000240 |  |  |
| Domicilio |  |  |  | AVENIDA SAN MATIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  | 22-40 |  |
| Localidad |  |  |  | SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA |  |  |  |  |  |  |  | Código Postal |  |  |  | 38108 |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  | 661170051 |  |
|  |  |  | MEMORIA REALIZADA POR TÉCNICO COMPETENTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº Colegiado |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |
| Localidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Postal |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |
| Colegio Oficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE DOCUMENTOS DE LA M.T.D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REBT-2026-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO: Haber realizado la presente Memoria Técnica de Diseño de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, sus instrucciones técnicas ITC-BT, y demás normas de obligado cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En Santa Cruz de Tenerife, a 40 de febrero de 2026

El autor de la Memoria Técnica de Diseño

(Firma)

(Sello de la Empresa Instaladora o Visado del Colegio Oficial)